|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: | Обследование аварийных дизельных электростанций |  |
| наименование: |  |  |
| заводской № регистрационный № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	4

2. Сроки проведения работ	4

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	4

4. Сведения о Заказчике	4

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	4

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	5

8. Перечень объектов технического диагностирования	5

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	7

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	8

12. Анализ результатов предшествующих обследований	8

13. Результаты технического диагностирования	8

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	9

15. Выводы по результатам технической диагностики	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам визуального и стетоскопического обследования двигателя	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол замера тепловых зазоров клапанов двигателя	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол обследования топливной аппаратуры двигателя	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол вибрационного обследования двигателя	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол проверки центровки аварийной дизель-электростанции	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол по результатам тепловизионного обследования аварийной дизель-электростанции	23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Протокол осмотра статора генератора	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Протокол обследования генератора и электрооборудования	27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Протокол обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератора	29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Протокол освидетельствования установленных датчиков	31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Копия программы проведения работ по техническому диагностированию аварийных дизельных электростанций	33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 Копии квалификационных удостоверений специалистов	33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 Копия приказа на ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	33

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г., в филиале ООО «Газпром трансгаз __________» _______________ ЛПУМГ.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

4. Сведения о Заказчике

Таблица № 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица № 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №14.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №15.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица №4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Регистрационный номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Наименование завода-изготовителя |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Аварийная дизельная электростанция, зав. №_____, рег.№_____, инв. № _____ предназначена для ….

Аварийная дизельная электростанция состоит из следующих основных элементов:

Дизель-генератор

Таблица № 6

| Марка дизель-генератора |  |
| --- | --- |
| Год выпуска |  |
| Заводской номер |  |
| Номинальная мощность на выходных клеммах агрегата, кВт |  |
| Максимальная мощность, не ограниченная по времени, кВт |  |
| Частота вращения при 50 %-ной номинальной мощности, об/мин |  |
| Напряжение, В |  |
| Соединение фаз |  |
| Род тока |  |
| Частота, Гц |  |
| Коэффициент мощности (индуктивный) |  |

Дизельный двигатель

Таблица № 7

| Тип дизеля |  |
| --- | --- |
| Год выпуска |  |
| Заводской номер |  |
| Конструктивное исполнение |  |
| Количество цилиндров, шт. |  |
| Порядок нумерации цилиндров |  |
| Диаметр цилиндра, мм |  |
| Рабочий объем всех цилиндров, л |  |
| Степень сжатия |  |
| Направление вращения (если смотреть со стороны турбокомпрессора) |  |
| Порядок работы цилиндра |  |
| Номинальная мощность, л.с. |  |
| Охлаждение дизеля |  |

Генератор

Таблица № 8

| Марка генератора |  |
| --- | --- |
| Год выпуска |  |
| Заводской номер |  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт |  |
| Напряжение статора, В |  |
| Ток статора, А |  |
| Частота вращения, об/мин |  |
| Частота, Гц |  |
| Коэффициент мощности |  |
| Направление вращения (если смотреть со стороны привода генератора) |  |
| Класс изоляции |  |
| Сопряжение фаз обмотки статора |  |
| Возбуждение |  |
| Ток возбуждения, А |  |
| Напряжение возбуждения, В |  |

Сведения о наработке оборудования аварийной дизель-электрической станции

Таблица №9

| Наработка двигателя, ч |  |
| --- | --- |
| Количество пусков двигателя, шт. |  |
| Наработка генератора, ч |  |
| Наработка компрессора, ч |  |
| Количество пусков компрессора, шт. |  |

Сведения о технических обслуживаниях аварийной дизельной электростанции

Таблица №10

| Дата | Вид | Краткие результаты |
| --- | --- | --- |

Таблица №11

| Сведения об испытаниях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Вид | Краткие результаты |
| Сведения о ремонтах |  |  |
| Дата | Вид | Краткие сведения |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 12

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальное и стетоскопическое обследование двигателя |  |  |
| 2. | Замер тепловых зазоров клапанов двигателя |  |  |
| 3. | Обследование топливной аппаратуры двигателя |  |  |
| 4. | Вибрационное обследование двигателя |  |  |
| 5. | Проверка центровки аварийной дизель-электростанции |  |  |
| 6. | Тепловизионное обследование аварийной дизель-электростанции |  |  |
| 7. | Осмотр статора генератора |  |  |
| 8. | Обследование генератора и электрооборудования |  |  |
| 9. | Обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератора |  |  |
| 10. | Освидетельствование установленных датчиков |  |  |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №13

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формуляр ДЭС |  |  |
| 2. | Формуляр двигателя |  |  |
| 3. | Формуляр генератора |  |  |
| 4. | Формуляр компрессора |  |  |
| 5. | Руководство по эксплуатации ДЭС |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица №14

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 15

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуальное и стетоскопическое обследование двигателя |  | Приложение №2 |
| 2 | Замер тепловых зазоров клапанов двигателя |  | Приложение №3 |
| 3 | Обследование топливной аппаратуры двигателя |  | Приложение №4 |
| 4 | Вибрационное обследование двигателя |  | Приложение №5 |
| 5 | Проверка центровки аварийной дизель-электростанции |  | Приложение №6 |
| 6 | Тепловизионное обследование аварийной дизель-электростанции |  | Приложение №7 |
| 7 | Осмотр статора генератора |  | Приложение №8 |
| 8 | Обследование генератора и электрооборудования |  | Приложение №9 |
| 9 | Обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератора |  | Приложение №10 |
| 10 | Освидетельствование установленных датчиков |  | Приложение №11 |

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации системы постоянного тока – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| » |  |  |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа технической документации

№ _____________ от ________ г.

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

| № п/п | Наименование документа | Примечание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

2. Сведения об опасном производственном объекте (ОПО) на котором расположен объект экспертизы

Таблица №2

| Полное наименование ОПО: |  |
| --- | --- |
| Регистрационный № ОПО: |  |
| Класс опасности: |  |

Характеристика объекта экспертизы:

Таблица № 3

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Тип объекта |  |
| Категория трубопровода |  |
| Инвентарный номер |  |
| Место установки (название объекта/здание/открытая площадка/неотапливаемое сооружение) |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |

3. Результаты анализа технической документации

Таблица №4

| Анализ документации | Результаты |
| --- | --- |
| Эксплуатационная документация |  |
| Техническая документация |  |
| Отклонения от назначенных характеристик при эксплуатации |  |
| Техническое обслуживание за период эксплуатации |  |
| Отказы и неисправности за период эксплуатации |  |
| Проведенные ремонты за период эксплуатации |  |
| Замечания ИТР, ответственного за исправное состояние, надзорных органов по техническому состоянию |  |

ВЫВОД:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам визуального и стетоскопического обследования двигателя

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и стетоскопического обследования двигателя

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования двигателя

Таблица № 1

| фундаментная рама |  |
| --- | --- |
| Ослабление крепежных болтов |  |
| Наличие трещин, коррозии, механических повреждений |  |
| картер и поддон |  |
| Наличие трещин, вмятин, механических повреждений |  |
| Наличие протечек масла, охлаждающей жидкости |  |
| Наличие посторонних шумов |  |
| блок цилиндров |  |
| Наличие трещин, механических повреждений |  |
| Наличие протечек масла, охлаждающей жидкости |  |
| Наличие посторонних шумов |  |
| г) крышка цилиндра |  |
| Наличие трещин, механических повреждений |  |
| Наличие протечек масла, топлива, охлаждающей жидкости |  |
| Наличие посторонних шумов |  |
| крышка клапанов |  |
| Наличие трещин, вмятин, механических повреждений |  |
| Наличие протечек масла |  |
| Наличие посторонних шумов |  |
| топливная система |  |
| Укомплектована не полностью |  |
| Наличие механических повреждений, протечек |  |
| система смазки |  |
| Укомплектована не полностью |  |
| Наличие механических повреждений, протечек |  |
| система охлаждения |  |
| Укомплектована не полностью |  |
| Наличие механических повреждений протечек |  |
| система всасывания |  |
| Укомплектована не полностью |  |
| Наличие механических повреждений |  |
| система выпуска отработавших газов |  |
| Укомплектована не полностью |  |
| Наличие механических повреждений |  |
| Повреждение изоляции выхлопного коллектора |  |
| воздушно-пусковая система запуска |  |
| Не укомплектована согласно ТУ завода -изготовителя |  |
| Наличие механических повреждений, протечек |  |
| Истек срок освидетельствования баллона пускового воздуха |  |
| прочие дефекты |  |

3. Сведения об установленной арматуре.

Таблица № 2

| Наименование | Тип/кол. | Технические характеристики | Оценка состояния |
| --- | --- | --- | --- |

4. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол замера тепловых зазоров клапанов двигателя

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол замера тепловых зазоров клапанов двигателя

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты замеров тепловых зазоров клапанов*:

Таблица № 1

| Левый борт |  | Правый борт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Впускной | Выпускной | Впускной | Выпускной |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

* - Определение дымности отработавших газов

Индицирование рабочего процесса

Индикаторные диаграммы двигателя

Техническое состояние деталей механизма газораспределения

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол обследования топливной аппаратуры двигателя

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования топливной аппаратуры двигателя

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Техническое состояние топливной аппаратуры

При обследовании топливной аппаратуры механотестером определено давление подъема иглы форсунки (давление распыла) по цилиндрам:

Таблица № 1

| Левый борт двигателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер цилиндра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Давление распыла, МПа |  |  |  |  |  |  |
| Правый борт двигателя |  |  |  |  |  |  |
| Номер цилиндра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Давление распыла, МПа |  |  |  |  |  |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол вибрационного обследования двигателя

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол вибрационного обследования двигателя

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Схема расположения точек измерения вибрации на дизель-генераторе

3. Вибрационное обследование генератора

Таблица №1

| № п/п |  |  | Расположение точки | Значение вибрации, мкм |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вертикальная |  |  |  |
| 1. |  |  | Лана генератора правая. Правый борт |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Лапа генератора правая. Левый борт |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Лапа генератора левая. Правый борт |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Лапа генератора левая. Левый борт |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Соединительная муфта. Правый борт |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Соединительная муфта. Левый борт |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Лапа дизеля правая. Правый борт |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Лапа дизеля правая. Левый борт |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Лапа дизеля левая. Правый борт |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Лапа дизеля левая. Левый борт |  |  |  |  |
| № п/п | Расположение точки |  |  | вертикальная | горизонтальная | осевая | Заключение |
| 11. |  | Подшипник генератора № 1 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Подшипник генератора № 2 |  |  |  |  |  |

4. Вибрационное обследование аварийной дизель-электрической станции

Смещение осей валов. Излом осей валов.

Таблица № 2

| Место для замера | Радиальный зазор | Разность значений |  | Величина смещений | Осевой зазор |  | Разность значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верх |  |  |  | Верх |  |  |
| В | Низ |  |  |  | Низ |  |  |
| С | Правая |  |  |  | Правая |  |  |
| D | Левая |  |  |  | Левая |  |  |

5. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол проверки центровки аварийной дизель-электростанции

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол проверки центровки аварийной дизель-электростанции

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Схема проверки центровки ДЭС

3. Результаты контроля

4. Заключение

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Протокол по результатам тепловизионного обследования аварийной дизель-электростанции

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам тепловизионного обследования аварийной дизель-электростанции

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования

Таблица №1

| Наименование оборудования | Результаты обследования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Дизельный двигатель |  |  |
| - выхлопные коллекторы |  |  |
| - система смазки |  |  |
| - система охлаждения |  |  |
| 2. Синхронный генератор |  |  |
| 3. Щит генератора |  |  |
| 4. Щит автоматического управления |  |  |

| 5. Электродвигатель компрессора |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Электродвигатель маслоподкачивающего насоса |  |  |
| 7. Электродвигатель топливоподкачивающего насоса |  |  |

3. Результаты контроля

4. Заключение

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Протокол осмотра статора генератора

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол осмотра статора генератора

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования

При осмотре статора генератора как визуально, так и с помощью эндоскопа выявлено следующее:

Таблица №1

| расточка статора |  |
| --- | --- |
| Ослабление пазовых клиньев |  |
| Наличие продуктов контактной коррозии сердечника статора |  |
| Механические повреждения расточки |  |
| Ослабление, выкрашивание зубцов |  |
| Следы ремонта активной стали |  |
| Признаки перегрева активной стали |  |
| Наличие запыления, ржавчины |  |
| лобовые части обмотки статора |  |
| Признаки теплового старения изоляции, наличие признаков перегрева |  |
| Загрязнение лобовых частей |  |
| Провисание «корзины» лобовых частей |  |
| Наличие посторонних предметов |  |
| выводные и соединительные шины |  |
| Ослабление крепления шин |  |
| Старение изоляции шин |  |
| Наличие признаков истирания изоляции шин |  |
| прочие дефекты |  |

При осмотре ротора генератора и щеточно-контактного аппарата как визуально, так и с помощью эндоскопа выявлено следующее:

Таблица №2

| ротор генератора |  |
| --- | --- |
| Дефекты демпферной обмотки |  |
| Признаки теплового старения изоляции, наличие признаков перегрева |  |
| Признаки ослабления посадки деталей на вал ротора |  |
| контактные кольца и токоподвод |  |
| Признаки ослабления посадки колец на ротор |  |
| Повреждение поверхности контактных колец |  |
| Повреждение щеток и щеткодержателей |  |
| Загрязнение щеточно-контактного аппарата |  |
| прочие дефекты |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Протокол обследования генератора и электрооборудования

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования генератора и электрооборудования

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования

Измерения проводились при температуре окружающего воздуха	°С

Замеры на остановленном агрегате:

Таблица №1

| 1 | Среднее сопротивление изоляции фаз статора генератора с системой возбуждения, МОм |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сопротивление обмоток статора, МОм |  |
| 3 | Сопротивление изоляции обмотки ротора генератора, МОм |  |
| 4 | Сопротивление обмотки ротора генератора, Ом |  |
| 5 | Среднее сопротивление изоляции фаз статора электродвигателя компрессора, МОм |  |
| 6 | Среднее сопротивление изоляции фаз статора электродвигателя блока охлаждения, МОм |  |
| 7 | Замер напряжения аккумуляторных батарей: |  |
| 8 | Проверка целостности диодов блока силовых выпрямителей и выпрямителя начального возбуждения |  |

Замеры на работающем агрегате:

| 1. | Частота синусоидального тока, Частота, Гц |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выходное переменное напряжение генератора, В (Uа-в, Ub-c, Uа-c) |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Протокол обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератора

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол обследования обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератора

№ _______________ от ___________ г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

-

-

2. Результаты обследования

Таблица №1

| № | Наименование операции | Методика проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Протокол освидетельствования установленных датчиков

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол освидетельствования установленных датчиков

№ _______________ от ___________ г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

2. Результаты обследования

Таблица №1

| № п/п | Назначение датчика | Тип датчика | Единицы измерения | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики, установленные на двигателе |  |  |  |  |
| Датчики, установленные на блоке охлаждения |  |  |  |  |
| Датчики, установленные на электрокомпрессоре |  |  |  |  |

3. Заключение по результатам контроля:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Копия программы проведения работ по техническому диагностированию аварийных дизельных электростанций

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
Копии квалификационных удостоверений специалистов

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
Копия приказа на ответственных лиц для выполнения технического диагностирования