|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /_______________/ «____» __________ 202 г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №; -; -. |
| -; -. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| наименование |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| ОПО регистрационный № |  |  |  |
| наименование ОПО |  |  |  |
| Местонахождение объекта: |  |  |
|  |  | ______________ /__________/ «____» _________ 20 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Данные о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	5

12. Анализ результатов предыдущих обследований	6

13. Результаты технического диагностирования	6

14. Выводы по результатам технической диагностики	6

ПРИЛОЖЕНИЕ А Акт о проведении технического диагностирования	7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сведения о результатах технического диагностирования	9

Копии актов обследования трубопровода в шурфах	15

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля………………………..20

Акт по определению качества изоляции……………………………………………………...23

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии…………………………………25

Протокол по результатам ультразвукового контроля………………………………………..28

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля…………………………………..31

Протокол по результатам контроля твердости металла………………………………………34

ПРИЛОЖЕНИЕ В Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	33

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между ООО «__________________________» и от __.__.2022 № _______________________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» ______ 2022 по «__» _______ 2022.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 №420;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 декабря 2020 года № 478;

СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86.

4. Данные о Заказчике

Таблица 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail | info@diagnostika.gazprom.ru |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Примечание: * - в соответствии с данными реестра специалистов неразрушающего контроля АО «НТЦ «Промышленная безопасность».

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Примечание: * - в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин».

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица 5

| Объект технического диагностирования |  |
| --- | --- |
| Инвентарный № |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Наименование ОПО |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица 6

| Наименование трубопровода |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Общая протяженность анализируемого участка, км. |  |
| Категория трубопровода |  |
| Предприятие, эксплуатирующее газопровод |  |
| Место эксплуатации |  |
| Проектное давление, МПа. |  |
| Испытательное давление, МПа |  |
| Рабочее давление, МПа |  |
| Диаметр газопровода, мм |  |
| Толщина стенки трубы, мм |  |
| Марка стали |  |
| Тип защитного покрытия и способ нанесения |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Проектная производительность по паспорту, млн. м3/год |  |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица 7

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении В.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

В процессе технического диагностирования рассмотрен комплект технической исполнительной и эксплуатационной документации, а также документации, содержащей информацию по ранее проведенным диагностическим обследованиям, предоставленный службой ГКС филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Торжокское ЛПУМГ. Подробный перечень рассмотренных документов приведен в протоколе по результатам анализа технической документации (см. Приложение Б).

12. Анализ результатов предыдущих обследований

Таблица 8

| № п/п | Вид обследования | Основные результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица 9

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

14. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации ________________________________________________________________, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние газопровода соответствует требованиям промышленной безопасности.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
Акт о проведении технического диагностирования

|  | » ________________/_______________/ «____» _____________ 2022 | Главный инженер СУ «Леноргэнергогаз» ________________ А.В. Синельников «____» _____________ 2020г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения об объекте

| Объект |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Опасный производственный объект |  |
| Организация владелец: |  |

- Сведения об организации, проводившей обследование

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон/Факс: |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории НК |  |

- Виды проведенных работ и их результаты

| Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- |

Вывод: Все работы выполнены в полном объеме, в соответствии с Программой по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей ООО «____________________________________», ___________________________.

Техническое диагностирование провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Сведения о результатах технического диагностирования

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам анализа технической документации

№________________________________ от _____________

- Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица 1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |

- Общие данные

Краткая характеристика и эксплуатационные параметры газопровода

Таблица 2

| Наименование трубопровода |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Общая протяженность анализируемого участка составляет, км. |  |
| Категория трубопровода |  |
| Предприятие, эксплуатирующее газопровод |  |
| Место эксплуатации |  |
| Диаметр газопровода, мм |  |
| Толщина стенки трубы, мм |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Проектная производительность по паспорту, млн. м3/год |  |
| Проектное давление, МПа. |  |
| Испытательное давление, МПа |  |
| Рабочее давление, МПа |  |
| Максимальная рабочая температура среды, ℃ |  |
| Рабочая среда |  |
| Марка стали |  |
| Тип защитного покрытия и способ нанесения |  |
| Наличие дублирующих врезок |  |
| Наличие технологических перемычек (для которого объект технического диагностирования является основным газопроводом) |  |
| Наличие резервных ниток (кроме лупингов) |  |

- Трубопроводная арматура, установленная на газопроводе.

Таблица 3

| № пп | Км установки | Классификация места установки | Техн. номер | Функция | Изготовитель | Ду, мм | Р, кг/см2 | Год установки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

- Основные данные по установкам катодной защиты (УКЗ)

Таблица 4

| Км установки | № УКЗ | Тип СКЗ | Дата ввода СКЗ в эксплуатацию | Вид заземления | Тип заземлителей | Наличие блока совместной защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Отводы и технологические перемычки, подключенные к ГРС

Таблица 5

| Наименование газопровода-отвода или технологической перемычки | Наименование ГРС |
| --- | --- |

- Камеры приема-запуска ВТУ, установленные на газопроводе

Таблица 6

| Км установки | Тип камер | Dу, мм | Ру, кгс/см² | Изготовитель | Тип затвора | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего пропуска поршня | Техническое состояние (исправна, ремонт, замена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Переходы через автомобильные и железные дороги.

Таблица 7

| Тип и наименование дороги | Км пересечения | Категория а/д (число путей ж/д) | Параметры трубы, мм | Патрон |  | Год ввода в экспл. | Тип ЭХЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры, мм | Длина, м |  |  |

- Подводные переходы и пересечения с водными преградами.

Таблица 8

| Наименование преграды | Км пересечения по трассе, км | Параметры трубы, мм | Протяженность перехода, км | Статус нити | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Воздушные переходы газопровода

Таблица 9

| Наименование преграды | Км пересечения по трассе, км | Параметры трубы, мм | Протяженность перехода, км | Статус нити | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Система электрохимической защиты (ЭХЗ)

Таблица 10

| № п/п | Параметры | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрохимическая защита |  |
| 2. | УПЗ |  |
| 3. | УДЗ |  |
| 4. | Изолирующие фланцы |  |
| 5. | КИП |  |

- Природно-климатические условия прохождения трассы

Таблица 11

| Район прохождения газопровода |  |
| --- | --- |
| Средняя температура наиболее теплого месяца, t℃ |  |
| Среднегодовая температура воздуха, t℃ |  |
| Продолжительность теплого периода, дней |  |
| Глубина промерзания грунта, м |  |
| Тип грунтов |  |
| Удельное сопротивление грунтов, Ом*м |  |

- Анализ результатов внутритрубной дефектоскопии

Анализ коррозионных дефектов, обнаруженных на участке ВТД, проводился по СТО Газпром 2-2.3-112-2007.

Таблица 12

| № п/п | Показатель | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Сведения об авариях и инцидентах на газопроводе:

Перечень ремонтных работ, проведенных на газопроводе за последние 10 лет.

- Таблица 13

| № п/п | Выполненные работы | Дата проведения работ | Начало участка, км | Конец участка, км | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты электрометрических обследований службой Заказчика

- Таблица 14

| - Утечки газа по трассе газопровода |  |
| --- | --- |
| - Вдольтрассовые проезды и подъезды к объектам МГ |  |
| - Состояние ЛЭП |  |

- Данные о ранее проведенных обследованиях.

Таблица 15

| Дата | Вид контроля | Объем контроля | Основные результаты контроля | Организация- исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты анализа технической документации.

При анализе технической документации установлено:

- комплект документации, представленный ООО «______________________», ________________, относится к объекту технического диагностирования;

- объем представленной ООО «___________________», ___________________ документации достаточен для проведения технического диагностирования;

- эксплуатационная документация на объект технического диагностирования ведется в установленном порядке.

ВЫВОД: представленная техническая документация на ___________________________________________, _____________ – филиала ООО «_____________________» соответствует требованиям технической документации, назначению и условиям эксплуатации.

Эксплуатационная и методическая документация необходимая, и достаточная для безопасной эксплуатации и обслуживания имеется.

Анализ документации провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

Копии актов обследования трубопровода в шурфах

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№_________________________________ от ________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ ИСО 17637 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Схема визуального и измерительного контроля

- Результаты визуального и измерительного контроля

| № п/п | Наименование элемента | Наружный диаметр, мм | Несоответствие, дефект | Заключение (годен, ремонт, не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземный участок |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Шурф №1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам визуального и измерительного контроля ___________________ от ____________ к __________________ – филиала ООО «_____________________», недопустимых дефектов не обнаружено.

Контроль провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Акт по определению качества изоляции

№______________________________ от __________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 9.602-2016 «Общие требования к защите от коррозии»;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Способ проведения контроля:

В результате анализа отчета по комплексному электрометрическому обследованию и сезонным измерениям ООО «___________________________» были выявлены места с предполагаемыми повреждениями изоляционного покрытия, проведена оценка уровня защищенности трубопровода, на основании чего были выбраны места проведения шурфовочных работ. На месте производилось уточнение места контрольной шурфовки искателем повреждения изоляции _______________________.

- Заключение:

В результате проведения косвенной оценки состояния изоляционного покрытия установлено, что состояние защитного покрытия – «удовлетворительное», аварий и свищей не зафиксировано, защитный потенциал по всей протяженности и по времени соответствует ГОСТ Р 51164-98, участки с высокой коррозионной агрессивностью и удельным сопротивлением грунта ниже 10 Ом·м не обнаружены.

Контроль провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

№_____________________________ от __________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;

- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема контроля

- точки измерения толщины

- Результаты контроля

Таблица 2

| Шурф №1, Dn=__ мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы |  |  |  |  |
| Паспортное значение, мм |  |  |  |  |
| Измеренное значение, мм |  |  |  |  |
| Надземный участок, Dn=__ мм |  |  |  |  |
| Часы |  |  |  |  |
| Паспортное значение, мм |  |  |  |  |
| Измеренное значение, мм |  |  |  |  |

- Заключение по результатам контроля:

Толщины стенок газопровода низкого давления от ___________ к дому оператора ______________ – филиала ООО «____________________________», находятся в установленных пределах полей допуска номинальных значений.

Контроль провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

№_________________________________ от ___________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Схема контроля

- Параметры контроля

Таблица 2

| Сварные швы | ПЭП (тип, частота, угол ввода): П121-2,5-50 | Нормативный документ: СТО 2-2.4-083-2006 | Sбрак, 7,0мм2 |
| --- | --- | --- | --- |

- Результаты контроля

Таблица 3

| Номер сварного соединения по карте | Условный номер дефекта | Превышение браковочной чувствительности Аmax, дБ | Расстояние от базиса L, мм | Глубина залегания Y, мм | Расстояние до передней границы RPD, мм | Длина, L | Высота h, мм | Тип дефекта | Соответствие требованиям допустимости размеров по МНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Заключение по результатам контроля

По результатам ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений газопровода низкого давления от _______________ к дому оператора ____________________ – филиала ООО «_____________________________», недопустимых дефектов не обнаружено.

Контроль провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля

№_____________________________ от __________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- ГОСТ Р 56512-2015. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование:

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема контроля

- Параметры контроля

Таблица 2

| Шурф №1 |  |
| --- | --- |
| Способ контроля |  |
| Надземный участок №1 |  |
| Способ контроля |  |

- Результаты магнитопорошкового контроля

Таблица 3

| Наименование сварного шва | Напряженность магнитного поля, А/см | Описание результатов контроля | Оценка результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- |

- Заключение по результатам контроля:

По результатам магнитопорошкового контроля газопровода низкого давления от ________________ к дому оператора ___________________ – филиала ООО «________________________», недопустимых дефектов не обнаружено.

Контроль провел и заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам контроля твердости металла

№________________________ от ___________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль:

- ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531;

- Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации.

- Применяемое оборудование:

Таблица 1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема контроля

- Результаты контроля твердости

Таблица 2

| Наименование | Диаметр | Зона контроля | Твердость металла ВМСТ 3сп, HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеренная | Средняя | Нормативная |
| Надземный участок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120-145 |
| Шурф |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120-145 |

Заключение по результатам контроля:

По результатам магнитопорошкового контроля газопровода низкого давления от ____________________ к дому оператора _____________________ – филиала ООО «_______________________», недопустимых дефектов не обнаружено.

Контроль провели:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |

Заключение выдал:

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

Таблица 1

| 1. | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 32/2013) |
| --- | --- |
| 2. | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116 |
| 3. | Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 04.03.2013 №22 |
| 4. | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 20.10.2020 №420 |
| 5. | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531 |
| 6. | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870) |
| 7. | ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования |
| 8. | ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| 9. | ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия |
| 10. | ГОСТ Р 55809-2013 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров |
| 11. | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю |
| 12. | ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| 13. | ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с Изменением № 1) |
| 14. | ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка |
| 15. | ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения |
| 16. | ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| 17. | РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых на ОПО» |
| 18. | СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| 20. | Р 51-31323949-42-99 Рекомендации по оценке работоспособности дефектных участков газопроводов. Москва. ОАО «Газпром», ВНИИГАЗ, 1998; |
| 21. | СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |
| 22. | ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации |
| 23. | Руководство по безопасности "Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов" |
| 24. | Программа работ по проведению экспертного технического диагностирования газопроводов газораспределительных сетей с целью определения их технического состояния и назначения срока безопасной эксплуатации |