|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ №. |
| Объект технического обследования: |  |  |
| сооружение: | ГРУ и газопровод котельной |  |
| технологический № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| наименование ОПО класс ОПО регистрационный № ОПО |  |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту обследования	3

4. Сведения о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей обследование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	3

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического обследования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического обследования	4

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического обследования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического обследования документах	6

12. Анализ результатов предшествующих обследований	6

13. Результаты технического обследования	6

14. Выводы по результатам технического обследования	7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Протокол по результатам анализа технической документации	8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии	12

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протокол по результатам измерения твердости	14

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений	16

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Протокол по результатам капиллярного контроля	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Перечень применяемой при техническом обследовании нормативной, технической и методической документации	19

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому обследованию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому обследованию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту обследования

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей обследование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического обследования

Таблица №5

| Наименование | ГРУ и газопровод котельной |
| --- | --- |
| Технологический номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Местонахождение (адрес) ОПО |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического обследования

Паспортные данные

Таблица №6

| Наименование | ГРУ и газопровод котельной |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Рабочая среда |  |
| Рабочее давление на входе, МПа |  |
| Рабочая температура, °С |  |
| Категория трубопровода |  |
| Протяженность, м |  |
| Проектная организация |  |
| Монтажная организация |  |
| Расчетный срок эксплуатации, лет |  |

Сведения о трубах

Таблица №7

| № п/п | Наименование элементов | Диаметр (Dнар) мм × Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная |  |  | ГОСТ 1050-88 |
|  | Труба стальная |  |  | ГОСТ 1050-88 |
|  | Труба стальная |  |  | ГОСТ 10705-80 |
|  | Труба стальная |  |  | ГОСТ 10704-91 |

Сведения о трубопроводной арматуре и фасонных частях

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Условный проход, мм | Условное давление, МПа | Кол-во | Гост или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического обследования

Таблица №9

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ технической документации |  | - |
|  | Произведение внешнего осмотра ГГУ, ГРУ |  | ГОСТ Р ИСО 17637-2014, ГОСТ 32569-2013, ФНП 531 |
|  | Визуальный и измерительный контроль деталей и узлов |  |  |
|  | Ультразвуковой контроль деталей и узлов |  | ГОСТ Р 55614-2013, ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
|  | Капиллярный контроль деталей и узлов |  | ГОСТ 18442, ГОСТ 32569 |
|  | Измерение толщины металла ультразвуковым способом |  | ГОСТ Р 55614-2013, ГОСТ Р ИСО 16809-2015 |
|  | Контроль сварных швов оборудования внешним осмотром и измерением с одной стороны |  | ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55809-2013, ГОСТ 32569 |
|  | Капиллярная дефектоскопия оборудования и конструкций, вертикальное и горизонтальное положение сварных соединений |  | ГОСТ 18442, ГОСТ 32569 |
|  | Ультразвуковая твердость детали |  | ГОСТ 9012-59, ГОСТ 32569, ГОСТ 22761-77 |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем стыковых сварных соединений перлитного класса с двух сторон при толщине стенки мм: до 24 |  | ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55809-2013, ГОСТ 32569 |
|  | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем угловых сварных соединений перлитного класса с двух сторон при толщине стенки мм: до 24 |  | ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55809-2013, ГОСТ 32569 |

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического обследования документах

Таблица №10

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |
| 2 | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3 | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  |
| 4 | Паспорт газорегуляторного пункта |  |  |
| 5 | Рабочая документация |  |  |
| 6 | Заводской паспорт |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица №11

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |

13. Результаты технического обследования

Таблица №12

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической документации |  | Приложение № 1 |
| 2 | Визуальный и измерительный контроль |  | Приложение № 2 |
| 3 | Ультразвуковой контроль толщины |  | Приложение № 3 |
| 4 | Ультразвуковой контроль твердости |  | Приложение № 4 |
| 5 | Ультразвуковой контроль сварных соединений |  | Приложение № 5 |
| 6 | Капиллярный контроль |  | Приложение № 6 |

14. Выводы по результатам технического обследования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Протокол по результатам анализа технической документации

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам анализа технической документации

№             от

1.Сведения о рассмотренных в процессе технического обследования документах

Таблица №1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |
| 2 | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3 | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  |
| 4 | Паспорт газорегуляторного пункта |  |  |
| 5 | Рабочая документация |  |  |
| 6 | Заводской паспорт |  |  |

2. Общие данные

Таблица №2

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Рабочая среда |  |
| Рабочее давление на входе, МПа |  |
| Рабочая температура, °С |  |
| Категория трубопровода |  |
| Протяженность, м |  |
| Проектная организация |  |
| Монтажная организация |  |
| Расчетный срок эксплуатации, лет |  |

3.Сведения о трубах

Таблица №3

| № п/п | Наименование элементов | Диаметр (Dнар) мм × Толщина стенки, мм | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.Сведения об арматуре и фасонных частях

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Условный проход, мм | Условное давление, МПа | Кол-во | Гост или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Информация о ранее проведенных обследованиях

Таблица № 5

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |

6. Результаты анализа технической документации.

| Анализ документации провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II-го уровня № | ____________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист НК II-го уровня № | ____________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№                      от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.12.2020 г. приказ №534;

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Результаты контроля

Таблица №2

| Объект контроля | Результаты контроля, описание обнаруженных дефектов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Расположение трубопровода |  |  |
| Размещение элементов трубопровода |  |  |
| Опоры трубопровода |  |  |
| Поверхность металла труб, фасонных изделий |  |  |
| Защитное покрытие |  |  |
| Сварные соединения |  |  |
| Крепежные детали |  |  |
| Трубопроводная арматура (ТПА) |  |  |

- Результаты контроля

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II-го уровня № | __________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист НК II-го уровня № | __________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

№                   от

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.10.2021г. приказ №534.

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;

- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема контроля

- Результаты контроля

Результаты измерения толщины стенки элементов сооружения представлены в Таблице 2.

Минимальные измеренные значения толщины стенки для группы однотипных элементов сооружения приведены в Таблице 3.

Таблица № 2

| № по схеме | Наименование элемента | Диаметр | Номинальная толщина, мм | Измеренные значения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

| Элементы трубопровода | Диаметр, мм | Минимальная измеренная толщина стенки, мм | Минимально допустимая толщина стенки, мм* |
| --- | --- | --- | --- |

*-отбраковочная толщина определена согласно ГОСТ 32569-2013.

- Заключение по результатам контроля

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня № |  | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня № |  | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Протокол по результатам измерения твердости

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвуковой твердометрии

№                   от

- Нормативно-техническая документация в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема проведения контроля.

- Результаты контроля

Результаты измерения твердости элементов сооружения представлены в Таблице 2.

Таблице 2

| Наименование детали | № точки | Измерения, НВ |  |  |  |  | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

- Заключение по результатам контроля

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист НК II-го уровня № | ____________________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист НК II-го уровня № | ____________________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества

основного металла и сварных соединений

№               от

- Нормативно-техническая документация в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 55724-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ Р 55809-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров».

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |

- Схема проведения контроля

- Параметры контроля

Таблица № 2

| № п/п | Тип сварного соединения | Толщина элементов, мм | ПЭП (тип, частота, угол ввода) | Максимально допустимая эквивалентная площадь S брак, мм² | Параметры зарубки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты контроля

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер дефекта | Эквивалент. Площадь Sдеф, мм2 | Глубина залегания «Y» , мм | Протяженность ΔL, мм | Форма (характер) дефекта (объемный/ плоскостной) | Местоположение на сварном соединении L, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Заключение по результатам контроля

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня |  | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня |  | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Протокол по результатам капиллярного контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества

основного металла и сварных соединений

№                от

- Нормативно-техническая документация в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (с Изменениями N 1, 2).

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схема проведения контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Перечень применяемой при техническом обследовании нормативной, технической и методической документации

- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года).

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.10.2021г. приказ №534.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015 Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины.

- ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ Р 55724-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ Р ИСО 17637-2014 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением.

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (с Изменениями N 1, 2).

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».