|  | ___________/_____________ «____» __________ 2022 г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №; -. |
| Объект технического диагностирования: распределительное устройство |  |  |
| техническое устройство: | взрывозащищенное электрооборудование: светильник |  |
| наименование: |  |  |
| заводской № технологический № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| наименование ОПО класс ОПО регистрационный № ОПО |  |  |
| Местонахождение объекта: |  |  |
|  |  | ______________ /____________ «____» _________ 2022 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	3

2. Сроки проведения работ	3

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	3

4. Данные о Заказчике	3

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	3

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	4

8. Перечень объектов технического диагностирования	4

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	6

12. Анализ результатов предшествующих обследований	6

13. Результаты технического диагностирования	6

14. Выводы по результатам технической диагностики	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам визуально-измерительного контроля	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам электрического контроля	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам теплового контроля	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	16

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены на основании договора между ____________________________________________ и _________________________________
№_______________________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период
с _______________ по ______________г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 №420;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года №534;

СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО "Газпром".

4. Данные о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица №3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица №4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование | Взрывозащищенное электрооборудование: светильник |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Технологический номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Местонахождение (адрес) ОПО |  |

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Паспортные данные светильников

Таблица №6

| Наименование | Взрывозащищенное электрооборудование: светильник |
| --- | --- |
| Назначение | Освещение взрывоопасных зон помещений и наружных установок |
| Тип |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |
| Защита оболочки |  |
| Номинальная мощность, Вт |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Частота, Гц |  |
| Класс защиты от поражения эл. током |  |
| Температурный диапазон, С° |  |
| Коэффициент мощности, cos φ |  |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица №7

| № | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации | комплект технической документации |  |
| 2. | Визуальный и измерительный контроль | 100 % доступной для контроля наружной поверхности |  |
| 3. | Электрический контроль | Проверка сопротивления изоляции проводов |  |
| 4. | Тепловой контроль | наружная поверхность |  |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №5.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №8

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица №9

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица №10

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации |  | Приложение № 1 |
| 2. | Визуальный и измерительный контроль |  | Приложение № 2 |
| 3. | Электрический контроль |  | Приложение № 3 |
| 4. | Тепловой контроль |  | Приложение № 4 |

14. Выводы по результатам технической диагностики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол анализа технической документации

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол анализа технической документации

№ _________ от «___» __________ 2022 г.

- Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |

- Общие данные

Таблица № 2

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Технологический номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Завод изготовитель |  |
| Место установки |  |
| Регистрационный № ОПО |  |
| Класс ОПО |  |
| Местонахождение (адрес) ОПО |  |

- Основные технические данные

Таблица № 3

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |
| Защита оболочки |  |
| Номинальная мощность, Вт |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Частота, Гц |  |
| Класс защиты от поражения эл. током |  |
| Температурный диапазон, С° |  |
| Коэффициент мощности, cos φ |  |

- Сведения об испытаниях и ремонтах

Таблица № 4

| а) Сведения об испытаниях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Вид испытаний | Краткие результаты |
| б) Сведения о ремонтах |  |  |
| Дата | Тип ремонта | Объем выполненных работ |

- Информация о ранее проведенных обследованиях

Таблица № 5

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - Заключение по результатам анализа технической документации Объем документации, представленный _______________________ достаточен для проведения технического диагностирования. Эксплуатационная документация на объект технического диагностирования ведется в установленном порядке. Анализ документации провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. | __________________ |  |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. | __________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол по результатам визуально-измерительного контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

№ ________ от ______________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО "Газпром";

- ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.12.2020 г. приказ №534;

- Технологическая карта №_____________.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схемы контроля

- Результаты контроля

Таблица №2

| Взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Неподвижное взрывонепроницаемое соединение | L1, мм | Норма, мм | Соответствие норме | W1, мм | Норма, мм | Соответствие норме |
| 1 | Вводная коробка - корпус |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корпус – кольцо крепления рассеивателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вводная коробка - крышка |  |  |  |  |  |  |
| Тип проверки |  |  | Норма |  |  |  | Соответствие |
| Испытание выключателя многократными включениями-выключениями |  |  | Работоспособность, без видимого искрения и подклинивания |  |  |  |  |
| Сверка показаний стационарных вольтметра и амперметра с измеренными значениями |  |  | Разность значений не более заводской погрешности приборов |  |  |  |  |
| ВИК УЗЛОВ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие маркировки и предупреждающих знаков |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозия и механические повреждения на взрывонепроницаемых поверхностях взрывонепроницаемой оболочки |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие крепежных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество резьбы |  |  |  |  |  |  |  |
| Затяжка крепёжных болтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие следов эрозии и коррозии на резьбовых соединениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коррозии и механических повреждений на крышке и корпусе вводного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие маркировки и значения тока срабатывания реле |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические повреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИК РАССЕИВАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие защиты источника света (рассеивателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические повреждения рассеивателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Запотевание внутренней части рассеивателя светильника |  |  |  |  |  |  |  |

- Результаты контроля

Дефектов не выявлено.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. | __________________ |  |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. № | __________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол по результатам электрического контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам электрического контроля

№ _____ от 12 августа 2022 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО "Газпром";

- ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- Технологическая карта №_______________.

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Схемы контроля

- Результаты контроля

Таблица №2

- Заключение по результатам контроля.

Дефектов не выявлено.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня квал. уд. | ________________ |  |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня квал. уд. | ________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол по результатам теплового контроля

| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам теплового контроля

№ ________ от __________________

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- РД 13-04–2006 «Методические рекомендации о порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»;

- СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО "Газпром";

- ГОСТ Р 56511-2015 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования»;

- ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний»;

- Технологическая карта №___________

- Применяемое оборудование

Таблица №1

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Термограммы

- Результаты контроля

Таблица №2

| Показатель | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № светильника |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Температурный класс |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимая температура поверхности оболочки, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до объекта, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие норме |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по результатам контроля.

Светильники соответствуют температурному классу. Дефектов не выявлено.

| Контроль провели: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист II уровня ТК квал. уд. № | ________________ |  |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист II уровня ТК квал. уд. № | ________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.12.2020 г. приказ №534

- РД 13-04–2006 «Методические рекомендации о порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»

- ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний»

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

- ГОСТ Р 56511-2015 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования»

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

- СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО "Газпром"

- ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903и).