|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство | силовой трансформатор |  |
| наименование |  |  |
| заводской № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основания для проведения работ	4

2.	Сроки проведения работ	4

3.	Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	4

4.	Данные о Заказчике	4

5.	Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	4

6.	Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7.	Перечень приборов и оборудования	5

8.	Перечень объектов технического диагностирования	5

9.	Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10.	Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	6

11.	Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	6

12.	Анализ результатов предшествующих обследований	7

13.	Результаты технического диагностирования	7

14.	Результаты расчетной оценки технического состояния	8

15.	Выводы по результатам технической диагностики	8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Протокол контроля текущего ремонта	9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Протокол контроля характеристик твёрдой изоляции вводов	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Протокол испытаний трансформаторного масла	11

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протокол хроматографического анализа растворённых в масле газов	12

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Протокол контроля наличия и фракционного состава механических примесей в масле	13

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Протокол по результатам вибрационного обследования	14

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Протокол по результатам телевизионного контроля вводов трансформатора и контактных соединений	16

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Протокол по результатам визуального обследования трансформатора	18

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Копия программы проведения работ по обследованию силовых трансформаторов	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Копии квалификационных удостоверений специалистов	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	20

- Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между __________________________ от ______ № ____________.

- Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

- Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Данные о Заказчике

Таблица №1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

- Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении № 11.

- Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №12.

- Перечень приборов и оборудования

Таблица №4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

- Перечень объектов технического диагностирования

Объектом технического диагностирования является техническое устройство:

_____________________________;

Регистрационный № ____ (зав.№ ____), установленный на _______, инвентарный № _____.

- Местонахождение (адрес) ОПО: Российская федерация, _______ область, _________округ, _______ район, пос. ______.

- Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица №5

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Наименование трансформатора |  |
| Назначение |  |
| Заводской номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Марка материала корпуса |  |
| Сведения о предыдущих обследованиях |  |
| Срок службы, лет |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |

- Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица №6

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль текущего ремонта |  |  |
| 2. | Контроль характеристик твёрдой изоляции вводов |  |  |
| 3. | Испытание трансформаторного масла |  |  |
| 4. | Хроматографический анализ растворённых в масле газов |  |  |
| 5. | Контроль наличия и фракционного состава механических примесей в масле |  |  |
| 6. | Вибрационный контроль |  |  |
| 7. | Тепловизионный контроль вводов трансформатора и контактных соединений |  |  |
| 8. | Визуальное обследование трансформатора |  |  |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №9.

- Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица №7

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на осуществление эксплуатации |  |  |
| 2. | Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов |  |  |
| 3. | Договор обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |
| 4. | Страховой полис |  |  |
| 5. | Положение о производственном контроле |  |  |
| 6. | Приказ об организации производственного контроля |  |  |
| 7. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |  |  |
| 8. | Предписания инспекторов Ростехнадзора |  |  |
| 9. | Технический паспорт на трансформатор |  |  |

- Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица № 8

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- Результаты технического диагностирования

Таблица №9

| № | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль текущего ремонта |  | Приложение № |
| 2. | Контроль характеристик твёрдой изоляции вводов |  | Приложение № |
| 3. | Испытание трансформаторного масла |  | Приложение № |
| 4. | Хроматографический анализ растворённых в масле газов |  | Приложение № |
| 5. | Контроль наличия и фракционного состава механических примесей в масле |  | Приложение № |
| 6. | Вибрационный контроль |  | Приложение № |
| 7. | Тепловизионный контроль вводов трансформатора и контактных соединений |  | Приложение № |
| 8. | Визуальное обследование трансформатора |  | Приложение № |

Копия «Программы технического диагностирования силовых трансформаторов, эксплуатируемых на объектах ООО «Газпром __________________________» представлена в Приложении №

- Результаты расчетной оценки технического состояния

- Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации силового трансформатора – _________________________, зав.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Протокол контроля текущего ремонта

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля текущего ремонта

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Наружный осмотр и устранение повреждений |  |
| --- | --- |
| Чистка изоляторов бака |  |
| Спуск грязи из расширителя |  |
| Доливка масла и проверка маслоуказателя |  |
| Поверка термосифонных фильтров и при необходимости замена сорбента |  |
| Проверка состояния пробивного предохранителя, циркуляционных труб, сварных швов, фланцевых уплотнений |  |
| Проверка защит |  |
| Отбор и проверка проб масла |  |
| Проведение профилактических испытаний и измерений |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Протокол контроля характеристик твёрдой изоляции вводов

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля характеристик твёрдой изоляции вводов

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Протокол испытаний трансформаторного масла

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол испытаний трансформаторного масла

№ _______________ от ___________ г.

| Наименование показателей | НД на метод испытания | Единица измерения | Норма по РД | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотное число |  |  |  |  |

Таблица №1

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Протокол хроматографического анализа растворённых в масле газов

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол хроматографического анализа растворённых в масле газов

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Протокол контроля наличия и фракционного состава механических примесей в масле

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля наличия и фракционного состава механических примесей в масле

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Протокол по результатам вибрационного обследования

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам вибрационного обследования

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Величина нагрузки (% от номинальной)____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона трансформатора | Точки | СКЗ виброскорости в точках замера, мм/с |  |  |  |  |  |
|  |  | А |  | В |  | С |  |
|  |  | ХХ | РН | ХХ | РН | ХХ | РН |
| ВН | верхняя |  |  |  |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |  |  |  |
| НН | верхняя |  |  |  |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

| Сторона трансформатора | Точки | Коэффициент прессовки обмотки в фазе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| ВН | верхняя |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |
| НН | верхняя |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |

Таблица №3

| Сторона трансформатора | Точки | Коэффициент прессовки магнитопровода в фазе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| ВН | верхняя |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |
| НН | верхняя |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |

Таблица №4

| Сторона трансформатора | Точки | Коэффициент общего крепления конструкции в фазе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В |  | С |  |
| ВН | верхняя |  |  |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |  |  |
| НН | верхняя |  |  |  |  |  |
|  | нижняя |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Значение |  | Состояние |
| Обобщённый коэффициент состояния трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| Обобщённый коэффициент опрессовки обмотки |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент прессовки активной стали |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общего крепления конструкции |  |  |  |  |  |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Протокол по результатам телевизионного контроля вводов трансформатора и контактных соединений

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам телевизионного контроля вводов трансформатора и контактных соединений

№ _______________ от ___________ г.

Величина нагрузки (% от номинальной)____ Температура среды°С____

Таблица №1

| Вводы | Соединение, узел | Фаза | Температура угла, °С | Избыточная температура °С | Внешнее КС |  | Внутреннее КС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория дефекта | Рекомендации | Категория дефекта | Рекомендации |
| ВН | БКС | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| НН₁ | БКС | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| НН₂ | БКС | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |  |  |  |
| нейтраль | БКС |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

| Фарфоровые изоляторы вводов | Фаза | Максимальная температура °С | Изменение температуры по высоте °С | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | А |  |  |  |
|  | В |  |  |  |
|  | С |  |  |  |
| НН₁ | А |  |  |  |
|  | В |  |  |  |
|  | С |  |  |  |
| НН₂ | А |  |  |  |
|  | В |  |  |  |
|  | С |  |  |  |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Протокол по результатам визуального обследования трансформатора

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол по результатам визуального обследования трансформатора

№ _______________ от ___________ г.

Таблица №1

| Датчик | Состояние датчика | Показание датчика |
| --- | --- | --- |
| Уровня |  |  |
| Температуры |  |  |
| Давления |  |  |

Таблица №2

| Система | Состояние | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| Система уплотнения |  |  |
| Система защиты масла |  |  |
| Система охлаждения |  |  |
| Термосифонный фильтр |  |  |

Выводы:

Рекомендации:

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
Копия программы проведения работ по обследованию силовых трансформаторов

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
Копии квалификационных удостоверений специалистов

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
Копия приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования