|  | ______________ /Ф.И.О./ «____» __________ 202__г. |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ №. |
| Объект технического диагностирования: |  |  |
| техническое устройство: | система молниезащиты и заземления |  |
| наименование: |  |  |
| заводской № регистрационный № |  |  |
| инвентарный № |  |  |
| Местонахождение объекта: | ООО «Газпром _____________» МЛПУ, НГДУ, УПХГ и т.д., КС, ДКС, ГРБ-5, УППГТ, Скв. и т.д. |  |
|  |  | ______________ /Ф.И.О./ «____» _________ 202__ г. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ	4

2. Сроки проведения работ	4

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики	4

4. Данные о Заказчике	4

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование	4

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование	4

7. Перечень приборов и оборудования	5

8. Перечень объектов технического диагностирования	5

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования	5

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	6

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах	7

12. Анализ результатов предшествующих обследований	7

13. Результаты технического диагностирования	7

14. Результаты расчетной оценки технического состояния	8

15. Выводы по результатам технической диагностики	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол контроля электромагнитных помех	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол контроля ЭМО	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол контроля системы молниезащиты (ЭМС)	11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол контроля испытаний и ремонтов	12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол визуального контроля качества заземляющего устройства	14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол измерений сопротивления ввода в заземляющее устройство	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол оценки величины электрического заряда тела человека	16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Протокол оценки качества электроснабжения	17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Протокол оценки напряженности постоянно действующего магнитного поля	18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Протокол результатов измерений напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона	19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Протокол результатов оценки уровней гальванических помех на ЗУ при замыканиях на землю	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 Протокол результатов расчета потенциалов при молниевых разрядах	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Протокол оценки максимального уровня напряженности магнитного поля при молниевом разряде	22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 Протокол оценки величины напряжений, индуцированных протекающим током молниевого разряда	23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации	24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 Копия программы проведения работ по техническому диагностированию систем молниезащиты	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 Копии квалификационных удостоверений специалистов	27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 Копии приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования	28

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между _________________ от ______ № ____________.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с «__» _________ 202_ г. по «__» _________202_ г.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Данные о Заказчике

Таблица № 1

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица № 2

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |  |

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №17.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

| № п/п | Фамилия И.О. | № удостоверения | Область аттестации | Срок действия удостоверения до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Копии удостоверений специалистов приведены в Приложении №18.

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке* | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

Объектом технического диагностирования является техническое устройство:

_____________________________;

Регистрационный № ____ (зав.№ ____), установленный на _______, инвентарный № _____.

- Местонахождение (адрес) ОПО: Российская федерация, _______ область, _________округ, _______ район, пос. ______.

9. Краткая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица № 6

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Условное обозначение |  |
| Заводской номер |  |
| Регистрационный номер |  |
| Инвентарный номер |  |
| Марка материала корпуса |  |
| Расчетный срок службы, лет |  |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Наименование завода изготовителя |  |

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 7

| № п/п | Наименование работы | Объем контроля | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль электромагнитных помех |  |  |
| 2. | Контроль ЭМО |  |  |
| 3. | Контроль системы молниезащиты (ЭМС) |  |  |
| 4. | Контроль испытаний и ремонтов |  |  |
| 5. | Визуальный контроля качества заземляющего устройства |  |  |
| 6. | Измерения сопротивления ввода в заземляющее устройство |  |  |
| 7. | Оценка величины электрического заряда тела человека |  |  |
| 8. | Оценка качества электроснабжения |  |  |
| 9. | Оценка напряженности постоянно действующего магнитного поля |  |  |
| 10. | Измерения напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона |  |  |
| 11. | Оценка уровней гальванических помех на ЗУ при замыканиях на землю |  |  |
| 12. | Расчет потенциалов при молниевых разрядах |  |  |
| 13. | Оценка максимального уровня напряженности магнитного поля при молниевом разряде |  |  |
| 14. | Оценка величины напряжений, индуцированных протекающим током молниевого разряда |  |  |

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №1.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 8

| № п/п | Наименование документа | Идентификационный номер документа | Объём документа, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

12. Анализ результатов предшествующих обследований

Таблица № 9

| № п/п | Вид обследования | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 10

| № п/п | Наименование работы | Результаты контроля | Наименование и номер отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль электромагнитных помех |  | Приложение № 1 |
| 2. | Контроль ЭМО |  | Приложение № 2 |
| 3. | Контроль системы молниезащиты (ЭМС) |  | Приложение № 3 |
| 4. | Контроль испытаний и ремонтов |  | Приложение № 4 |
| 5. | Визуальный контроля качества заземляющего устройства |  | Приложение № 5 |
| 6. | Измерения сопротивления ввода в заземляющее устройство |  | Приложение № 6 |
| 7. | Оценка величины электрического заряда тела человека |  | Приложение № 7 |
| 8. | Оценка качества электроснабжения |  | Приложение № 8 |
| 9. | Оценка напряженности постоянно действующего магнитного поля |  | Приложение № 9 |
| 10. | Измерения напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона |  | Приложение № 10 |
| 11. | Оценка уровней гальванических помех на ЗУ при замыканиях на землю |  | Приложение №11 |
| 12. | Расчет потенциалов при молниевых разрядах |  | Приложение № 12 |
| 13. | Оценка максимального уровня напряженности магнитного поля при молниевом разряде |  | Приложение № 13 |
| 14. | Оценка величины напряжений, индуцированных протекающим током молниевого разряда |  | Приложение № 14 |

Программа проведения работ по обследованию систем молниезащиты и заземления, установленных на объектах ООО «Газпром трансгаз ________________» представлена в Приложении №16

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации систем молниезащиты и заземления – _________________________, зав.№_____, рег.№_____, инв.№_____, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: ____________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Протокол контроля электромагнитных помех

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля электромагнитных помех

№ _______________ от ___________ г.

Основные источники электромагнитных помех, предоставляющие опасность для технических средств измерений

Таблица № 1

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Протокол контроля ЭМО

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля ЭМО

№ _______________ от ___________ г.

Основные результаты определения ЭМО

Таблица № 1

| Показатели | Испытательные значения | Установленная норма* |
| --- | --- | --- |

*Нормы согласно РД **

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Протокол контроля системы молниезащиты (ЭМС)

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля системы молниезащиты (ЭМС)

№ _______________ от ___________ г.

Общий вид системы молниезащиты (ЭМС)

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Протокол контроля испытаний и ремонтов

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол контроля испытаний и ремонтов

№ _______________ от ___________ г.

Сведения об испытаниях и ремонтах

Таблица № 1

| а) Сведения об испытаниях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Вид испытаний | Краткие результаты |
| б) Сведения о ремонтах |  |  |
| Дата | Тип ремонта | Объем выполненных работ |

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Протокол визуального контроля качества заземляющего устройства

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол визуального контроля качества заземляющего устройства

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол измерений сопротивления ввода в заземляющее устройство

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол измерений сопротивления ввода в заземляющее устройство

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Протокол оценки величины электрического заряда тела человека

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки величины электрического заряда тела человека

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Протокол оценки качества электроснабжения

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки качества электроснабжения

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Протокол оценки напряженности постоянно действующего магнитного поля

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки напряженности постоянно действующего магнитного поля

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Протокол результатов измерений напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол результатов измерений напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Протокол результатов оценки уровней гальванических помех на ЗУ при замыканиях на землю

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол результатов оценки уровней гальванических помех на ЗУ при замыканиях на землю

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Протокол результатов расчета потенциалов при молниевых разрядах

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол результатов расчета потенциалов при молниевых разрядах

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Протокол оценки максимального уровня напряженности магнитного поля при молниевом разряде

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки максимального уровня напряженности магнитного поля при молниевом разряде

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
Протокол оценки величины напряжений, индуцированных протекающим током молниевого разряда

|  |  | ООО «Газпром _____________________» |
| --- | --- | --- |
| (предприятие-исполнитель) |  | (предприятие-Заказчик) |
| (почтовый адрес) |  | (место нахождения оборудования) |
| (наименование лаборатории НК) |  | (тип и наименование оборудования) |
| № |  | Зав.№ _____, рег.№ _______, инв.№_______ |
| (свидетельство об аттестации) |  | (номер оборудования) |

Протокол оценки величины напряжений, индуцированных протекающим током молниевого разряда

№ __________ от __________ г.

| Контроль провел: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |
| Заключение выдал: |  |  |
| Специалист _______________ квал. уд. № ________________ | ______________ | Ф.И.О. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
Копия программы проведения работ по техническому диагностированию систем молниезащиты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
Копии квалификационных удостоверений специалистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
Копии приказа о назначении ответственных лиц для выполнения технического диагностирования